| ПРАЙС НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 2020г *Согласно новому постановлению 522ФЗ все приборы учета устанавливает ресурсоснабжающая организация |  |
| --- | --- |
| Однофазные узлы учета 3-5кВт Сборка и монтаж однофазного узла учета. Список используемых материалов. - -Щит со степенью защиты ip54 -Автомат вводной однофазный ABB/Legrand/Sсhneider Electric/ ИЭК в боксе под опломбировку - - -Автомат отходящий однофазный ABB/Legrand/Sсhneider Electric, ИЭК - - - -Бокс распределительный на DIN рейку - -Нержавеющий комплект креплений узла учета к опоре ЛЭП - -Провод СИП-4 2*16 10 метров - -Гофрированная труба ПНД 10 метров - -Комплект заземления - -Лента нержавеющая бандажная со скрепами -Прокалывающие зажимы 2шт | От 7.000 рублей (стоимость со сборкой и монтажом) |
| Добавить в узел учета ограничитель перенапряжения (ОПН/ОПС) | 3500 руб |
| Добавить в узел учета розетку 220В | 500 руб |
| Добавить в узел учета обогреватель | 2200 руб |
| Однофазные узлы учета 3-5кВт На трубостойке Сборка и монтаж однофазного узла учета. Список используемых материалов. - -Щит со степенью защиты ip54 -Автомат вводной однофазный ABB/Legrand/Sсhneider Electric/ ИЭК в боксе под опломбировку - -- Трубостойка из металлического профиля - - -Автомат отходящий однофазный ABB/Legrand/Sсhneider Electric, ИЭК - -Бокс распределительный на DIN рейку - -Нержавеющий комплект креплений узла учета к опоре ЛЭП - -Провод СИП-4 2*16 10 метров - -Гофрированная труба ПНД 10 метров - -Комплект заземления - -Лента нержавеющая бандажная со скрепами -Прокалывающие зажимы 2шт | От 14.000 рублей (стоимость со сборкой и монтажом) |
| Добавить в узел учета ограничитель перенапряжения (ОПН/ОПС) | 3500 руб |
| Добавить в узел учета розетку 220В | 500 руб |
| Добавить в узел учета обогреватель | 2200 руб |
| Трехфазные узлы учета до 15кВт Сборка и монтаж трехфазного узла учета. Список используемых материалов. - -Щит со степенью защиты ip54 или больше - -Автомат вводной трехфазный ИЭК ABB/Legrand/Sсhneider Electric в боксе под опломбировку - - -Автомат отходящий трехфазный ИЭК/ ABB/Legrand/Sсhneider Electric - -Бокс распределительный на DIN рейку - -Нержавеющий комплект креплений щита учета к опоре ЛЭП - -Провод СИП-4 4*16 10 метров - -Гофрированная труба ПНД 10 метров - -Комплект заземления - -Лента нержавеющая бандажная со скрепами - -Прокалывающие зажимы 4шт | От 15.000 рублей (стоимость со сборкой и монтажом) |
| Добавить в узел учета ограничитель перенапряжения (ОПН/ОПС) | 5000 руб стоимость с материалом и монтажом) |
| Заменить счетчик на счетчик с АСКУЭ (GSM модуль) Материалы: - Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный (2 тарифа)Меркурий-236АRТ-01 PQRS, 5(60)А 3*230/400 DIN,оптопорт, RS485 Инкотекс -Модем GSM/GPRS IRZ ATM 21B RS-485+RS232 SMA, встроенный блок питания - Антенна GSM mini SMA. | 17100 руб стоимость с материалом и монтажом) |
| Трехфазные узлы учета до на трубостойке 15кВт Сборка и монтаж трехфазного узла учета. Список используемых материалов. - -Щит со степенью защиты ip54 или больше - -Автомат вводной трехфазный ИЭК - - Трубостойка из металлического профиля - ABB/Legrand/Sсhneider Electric в боксе под опломбировку - - -Автомат отходящий трехфазный ИЭК/ ABB/Legrand/Sсhneider Electric - -Бокс распределительный на DIN рейку - -Нержавеющий комплект креплений щита учета к опоре ЛЭП - -Провод СИП-4 4*16 10 метров - -Гофрированная труба ПНД 10 метров - -Комплект заземления - -Лента нержавеющая бандажная со скрепами - -Прокалывающие зажимы 4шт | От 21.000 рублей (стоимость со сборкой и монтажом) |

| ПРАЙС НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ДО 1 ИЮЛЯ 2020г *Если у вас получены технические условия до указанной выше даты, то прайс ниже для вас. |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Стоимость работ и материалов |
| Однофазные узлы учета 3-5кВт Сборка и монтаж однофазного узла учета. Список используемых материалов. - -Щит со степенью защиты ip54 -Автомат вводной однофазный ABB/Legrand/Sсhneider Electric/ ИЭК в боксе под опломбировку - -Счетчик однофазный двух-тарифный электронный Нева - -Автомат отходящий однофазный ABB/Legrand/Sсhneider Electric, ИЭК - -Бокс распределительный на DIN рейку - -Нержавеющий комплект креплений узла учета к опоре ЛЭП - -Провод СИП-4 2*16 10 метров - -Гофрированная труба ПНД 10 метров - -Комплект заземления - -Лента нержавеющая бандажная со скрепами -Прокалывающие зажимы 2шт | От 12.000 рублей (стоимость со сборкой и монтажом) |
| Добавить в узел учета ограничитель перенапряжения (ОПН/ОПС) | 3500 руб |
| Добавить в узел учета розетку 220В | 500 руб |
| Добавить в узел учета обогреватель | 2200 руб |
| Заменить счетчик на счетчик с реле ограничения мощности | 2200 руб |
| Трехфазные узлы учета до 15кВт Сборка и монтаж трехфазного узла учета. Список используемых материалов. - -Щит со степенью защиты ip54 или больше - -Автомат вводной трехфазный ИЭК ABB/Legrand/Sсhneider Electric в боксе под опломбировку - -Счетчик трехфазный двухтарифный электронный Нева MT 324 1.0 A OS26 3*230/400V/5(60)A - -Автомат отходящий трехфазный ИЭК/ ABB/Legrand/Sсhneider Electric - -Бокс распределительный на DIN рейку - -Нержавеющий комплект креплений щита учета к опоре ЛЭП - -Провод СИП-4 4*16 10 метров - -Гофрированная труба ПНД 10 метров - -Комплект заземления - -Лента нержавеющая бандажная со скрепами - -Прокалывающие зажимы 4шт | От 20.000 рублей (стоимость со сборкой и монтажом) |
| Добавить в узел учета ограничитель перенапряжения (ОПН/ОПС) | 5000 руб стоимость с материалом и монтажом) |
| Заменить счетчик на счетчик с АСКУЭ (GSM модуль) Материалы: - Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный (2 тарифа)Меркурий-236АRТ-01 PQRS, 5(60)А 3*230/400 DIN,оптопорт, RS485 Инкотекс -Модем GSM/GPRS IRZ ATM 21B RS-485+RS232 SMA, встроенный блок питания - Антенна GSM mini SMA. | 17100 руб стоимость с материалом и монтажом) |
| Монтаж ответвления однофазного от опоры до дома Материалы: - Крюк универсальный с лентой бандажной – 2шт - Зажим анкерный SO 157.1 – 2шт - СИП4 2*16 , до 15м - Зажимы прокалывающие ЗОИ – 4шт - Кабель ВВГ 2*4 – до 7м - Труба ПНД д25 – до 7м | От 7000р (стоимость с материалом и монтажом) |
| Монтаж ответвления трехфазного от опоры до дома Материалы: - Крюк универсальный с лентой бандажной – 2шт - Зажим анкерный SO 158.1 – 2шт - СИП4 4*16 , до 15м - Зажимы прокалывающие ЗОИ – 4шт - Кабель ВВГ 4*4 – до 7м - Труба ПНД д25 – до 7м | От 8500 (стоимость с материалом и монтажом) |