| № | Наименование работ | ед . из | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж трансформатора до 250 кВт | шт | 75 000 руб |
| 2 | Монтаж трансформатора от 250 кВт и свыше | шт | 127 000 руб |
| 3 | Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей 150кв.мм | шт | 200 руб |
| 4 | Подключение жил кабелей и проводов сечением 2.5 кв.мм к приборам и средствам автоматизации | шт | 50 руб |
| 5 | Монтаж сборных шин, сечение 1000 кв.мм - одна полоса в фазе | м.п | 420 руб |
| 6 | Монтаж кабельных, металлических конструкции, полка-кронштейн из угловой стали | Тн | 90 000 руб |
| 7 | Монтаж кабельных, металлических конструкции, сварная конструкция | Тн | 50 000 руб |
| 8 | Прокладка кабелей по установочным конструкциям до 35 кВ | м.п | 600 руб |
| 9 | Разводка по устройствам и подключение жил, кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 150 кв.мм | 1 жила | 60 руб |
| 10 | Монтаж опорных изоляторов до 10кВ | шт | 220 руб |
| 11 | Монтаж мостов шинных для сборных распределительных устройств на опорных изоляторах | шт | 8000 руб |
| 12 | Установка и монтаж счётчика трехфазного | шт | 750 руб |
| 13 | Монтаж и установка трансформатора тока | шт | 1 000 руб |
| 14 | Установка блочной комплектной трансформаторной подстанции | шт | 70 000 руб |
| 15 | Сборка схемы вторичной коммутации: автоматического выключателя с моторным или соленоидным приводом напряжением до 1 кВ, с местным управлением | 1 схема | 5 500 руб |
| 16 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 измерение | 70 руб |
| 17 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | линия | 950 руб |
| 18 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | линия | 400 руб |
| 19 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | измерение | 1 500 руб |